红谷滩区现代服务产业园能耗监测系统技术服务

【采购编号：NCCH2026-B0404】

比选文件

采购人：南昌红鼎文化产业运营有限公司

采购代理机构：南昌市晨晖招投标咨询服务有限公司

二〇二六年三月

目  录

第一章 比选邀请	1

第二章 项目采购需求	3

一、 技术要求	3

二、 商务条款	6

第三章 供应商须知	7

一、 供应商须知前附表	7

二、 总  则	9

1、适用范围	9

2、定义	9

3、比选费用	9

4、合格的供应商	9

三、 比选文件	10

5、比选文件构成	10

6、比选文件的澄清和修改	10

四、 比选响应文件的编制	10

7、比选响应文件构成	10

8、比选响应编制的注意事项	11

9、报价	11

10、证明供应商合格资格的文件	11

11、比选保证金	11

12、比选有效期	12

13、比选响应文件份数和签署	13

五、 比选响应文件的递交	13

14、比选响应文件的密封和标记	13

15、比选响应文件递交截止期	14

16、比选响应文件的修改和撤回	14

六、 比选程序及比选方法	14

17、组建比选小组	14

18、比选组织	15

19、比选程序	15

20、评价和比较	16

七、 授予合同	19

21、确定成交供应商	19

22、成交结果公告	20

23、成交通知书	20

24、签订合同	20

八、 其他事项	21

25、采购代理服务费	21

26、解释权	21

27、未尽事宜	21

第四章 合同	22

第五章 附件（比选响应文件格式）	1

第一章 比选邀请

南昌市晨晖招投标咨询服务有限公司受南昌红鼎文化产业运营有限公司委托，就红谷滩区现代服务产业园能耗监测系统技术服务（采购编号：NCCH2026-B0404）进行公开比选，欢迎合格的供应商参选。

一、项目基本情况

1、项目编号：NCCH2026-B0404

2、项目名称：红谷滩区现代服务产业园能耗监测系统技术服务

3、采购方式：比选

4、项目地点：比选人指定地点。

5、工期：按采购人要求进场后，30日历天内完成本项目的所有施工、验收及备案等工作。

6、项目预算（控制价）：305198.89元

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参加本项目的政府采购活动。

4、本项目不接受联合体投标。

5、本项目的特定资格要求：无。

三、报名及比选文件获取方式

获取时间：从2026年3月10日09时00分到2026年3月12日17时00分

获取方式：有意向的参选人自行在南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站(网址:http://www.hgtct.com/News.aspx?id=22&PageIndex=1)上下载比选文件。

四、投标文件递交时间

2026年03月13日09:30时-10:00时（北京时间），届时供应商的法定代表人或经正式授权的代表应当出席开标大会。

五、投标文件截止时间和开标时间

2026年03月13日10:00时（北京时间）。

六、投标文件递交地点和开标地点

南昌市红谷滩区会展路545号红谷城投大厦7楼阳光开标房

七、联系方式

招标人：南昌红鼎文化产业运营有限公司

地址：江西省南昌市红谷滩区会展路545号11楼

联系人：温强

联系电话：13970917726

采购代理机构：南昌市晨晖招投标咨询服务有限公司

地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道1869号东华锦城1栋601室

联系人：余洁

联系电话：18170060466

信息发布媒体：红谷滩城市投资集团公司官网（http://www.hgtct.com/News.aspx?id=22）

第二章 项目采购需求

- 技术要求

1、工程概况

1.1工程名称：红谷滩现代服务产业园

1.2工程规模：总建筑面积约330000㎡，总计容建筑面积约：250000㎡,人防建筑面积约19986.66㎡；

2、服务内容

2.1能耗监测系统的方案确定、系统搭建、数据上传、专项验收及后续运维等服务。（详见附表）

2.2提供电脑终端软件和移动手机APP软件各一套，能实现相关用能的实时监测、统计、分析及数据上报功能等，并对整个系统的运行进行管理及维护。

2.3项目总监测点位暂定651个（实际点位数根据现场情况及验收要求确定），主要包含项目的分类能耗（照明与插座、空调、动力、特殊用能等）及地下室区域电耗二级子项的点位。

2.4办理项目所需的能耗监测系统在政府职能部门中的备案及数据接入证明等。

附表：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能高速交换机 | 1.名称:智能高速交换机 2.包含完成此项工作的所有内容 | 台 | 6 |
| 2 | 485双向光端机 | 1.名称:485双向光端机 2.包含完成此项工作的所有内容 | 个 | 2 |
| 3 | 弱电成套柜 | 1.名称:弱电成套柜 2.规格:国产优质600X400X350 3.包含完成此项工作的所有内容 | 台 | 7 |
| 4 | 电源组合开关 | 1.名称:电源组合开关 2.型号:空开2P 3.包含完成此项工作的所有内容 | 个 | 7 |
| 5 | 插座 | 1.名称:组合插座 2.规格型号:2+3孔 3..包含完成此项工作的所有内容 | 个 | 21 |
| 6 | 4G无线网卡 | 1.名称:4G无线网卡（国产优质） 2.包含完成此项工作的所有内容 | 个 | 6 |
| 7 | 485多主机分线器 | 1.名称:485多主机分线器 2.规格:MZ485GL3 3.包含完成此项工作的所有内容 | 个 | 37 |
| 8 | 数据采集网关及配套数据处理软件 | 1.名称：数据采集网关及配套数据处理软件 2.网关及软件可实时上传省（市）级机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台，并配套提供电脑终端软件和移动手机APP软件各一套，能实现相关用能的实时监测、统计、分析及数据上报功能等 3.包含完成此项工作的所有内容 | 套 | 6 |
| 9 | 云平台数据维运费（不低于10年） | 1.云平台数据维运费（不低于10年） 2.为分项计量设备正常运行提供技术服务，负责项目所有用电设备及网络通讯设备的长期运行维护。 3.承诺出现技术故障时，及时派技术人员当日去现场解决问题，若由人为或不可抗拒自然因素造成的设备故障或损坏情况，将和项目建设方协商，确保7个工作日内修复。 | 项 | 1 |

3、中选人职责义务

3.1遵守国家和地方的有关法律法规，严格按照有关规范、标准和规程开展相关工作；

3.2应根据国家现行相关标准及规范对项目能耗监测系统进行总体方案设计（包括现场施工、网络构架、数据传输等）并对系统进行管理维护及数据接入，最终按约定时间出具有效且符合政府相关部门要求的检测报告、备案表及合格证明等；

3.3应具有符合能耗监测系统检测、管理、维护要求的资质及出具相关政府部门要求的检测报告、合格证明所需的能力、人员及相关证书；

3.4严格对系统的数据、报告、备案表、合格证明等材料的真实性和准确性负责；

3.5为采购人的技术资料进行保密，且提供必要的工程相关的专业咨询服务；

3.6现场工作完毕后，应在7个工作日内完成项目相关能耗数据接入政府平台的合格证明，必要时及时向采购人反馈相关结果信息。

3.7检测数据、报告信息错误，未按照约定依据进行或者结论判断错误等非采购人责任造成的返工，中选人应进行更正或免费重新进行相关工作，以最终满足要求。

3.8根据系统的实际情况和采购人要求，对采购人或者采购人委托的管理方人员进行必要的培训。

3.9自项目验收通过（获取系统备案及数据接入证明）之日起，提供1年的免费保修期。

4、违约责任

4.1中选人对检测数据、报告、合格证明等材料的质量负责，若由此影响采购人报监、验收，由中选人解决，造成采购人损失的，中选人向采购人承担赔偿责任。

4.2如中选人工作结果涉嫌妨碍公正，受到建设及相关行政主管部门的查处，则采购人有权拒付合同款；造成采购人损失的，中选人向采购人承担赔偿责任。

4.3因中选人原因，未按合同约定日期完成能耗系统数据接入时，中选人从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向采购人赔偿合同金额的3%，作为违约金。

4.4中选人违反保密义务给采购人造成损失的，采购人有权要求中选人赔偿全部损失。

注：技术/服务要求全部为实质性要求，供应商须全部响应或优于，否则作无效应答处理。

- 商务条款

1、工期

按采购人要求进场后，30日历天内完成本项目的所有施工、验收及备案等工作。

2、工程地点

比选人指定地点。

3、付款方式

3.1第一期付款——合同签订后的预付款，合同金额的30%；

3.2第二期付款——获取系统备案及数据接入证明等有效证明材料后10个工作日内，合同金额的60%；

3.3第三期付款——在结算办理完成后支付至结算金额的97%；

3.4第四期付款——系统验收通过之日起运行1年后，付结算金额的3%。

注：以上商务条款均须完全响应或优于，否则作无效参选处理。

第三章 供应商须知

- 供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：红谷滩区现代服务产业园能耗监测系统技术服务 采购编号：NCCH2026-B0404 |
| 2 | 采购人：南昌红鼎文化产业运营有限公司 地址：江西省南昌市红谷滩区会展路545号11楼 联系人：温先生 联系电话：13970917726 |
| 3 | 采购代理机构：南昌市晨晖招投标咨询服务有限公司 地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道1869号东华锦城1栋601室 联系人：余女士 联系电话：18170060466 |
| 4 | 比选有效期：比选响应截止之日起90天 |
| 5 | 比选保证金金额：本项目不收取。 保证金交纳形式：银行转账 投标保证金应于投标截止时间之前递交到南昌市晨晖招投标咨询服务有限公司（以到账时间为准）。 注：投标保证金仅接受转账或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式缴纳。 招标代理机构银行账户（户名：南昌市晨晖招投标咨询服务有限公司；开户银行：中信银行南昌广场南路支行；银行账号：7281710182600014358 ），汇款需注明项目名称或招标编号“NCCH2026-B0404”保证金，投标保证金需从投标人基本开户行转出。 投标人未按照要求提交投标保证金的，投标无效；投标保证金应在投标有效期内保持有效。 1．采取转账、网上银行支付的投标保证金；投标文件中提供投标人盖章的保证金凭证原件扫描件或截图。 2．采用银行保函的，须为投标人基本账户（投标文件中提供开户许可原件扫描件）出具的“见索即付”保函（保函有效期须不少于投标有效期）或江西省辖区内商业银行出具的不可撤销、见索即付及无固定期限的独立银行保函；投标文件中须提交保函原件扫描件，保函原件在投标截止时间前单独递交到开标地点，逾时不予接受，视为未提供。 3．采用专业担保机构出具保函的，该担保机构需为南昌市辖区内信用等级AA级及以上的融资担保机构,响应文件中提供担保机构营业执照原件扫描件、专业评级机构认定的AA级及以上证书原件扫描件、该担保机构出具的“见索即付”保函原件扫描件（保函有效期须不少于投标有效期）。保函原件在投标截止时间前单独递交到开标地点，逾时不予接受，视为未提供。 4．采用其他形式缴纳保证金的，需提供符合国家规定的相应凭证。 5.采用银行、保证保险的电子保单的形式需通过银行、保险公司官方网站（无需授权）验证查询；未提供投标保证金凭证、或提供的保证金凭证及资料不满足上述要求的，视为未缴纳投标保证金。 6．所有提交的保函原件在评标结束后由招标人留存，且不予退回。 |
| 6 | 比选响应文件份数：正本1份，副本4份；投标文件全部内容的U盘1份（应标明项目名称及参选人单位名称）。 电子文档格式：1）文字DOC格式，单独的表格文件为XLS格式，图片为JPG格式，图纸为DWG格式（附必要支持文件）；2）另须提供所有投标文件PDF格式版本（盖章后）；3）电子版内容须与纸质版相同。 注：所有纸制投标文件必须胶装并密封递交，否则视为无效投标。 |
| 7 | 比选时间：详见比选邀请 比选地点：详见比选邀请 |
| 8 | 比选因素和比选方法：详见比选文件。 |
| 9 | 履约保证金：无 |
| 11 | 代理服务费： 招标服务代理费（人民币）：执行“发改价格[2011]534号”文规定的服务类收费标准按4.9折且上限为五万元计取,中选人在领取中选通知书时，一次性支付给招标代理机构。 2、中选人在中选通知书发出时，应向采购代理机构一次性付清代理服务费，在领取代理服务费发票时提供一份服务合同。 |

- 总  则

1、适用范围

1.1本比选文件仅适用于本次比选邀请中所叙述的采购项目。

2、定义

2.1采购方：南昌红鼎文化产业运营有限公司。

2.2采购代理机构：系指根据采购人的委托依法办理本次采购事宜的采购代理机构。本项目采购代理机构详见供应商须知前附表。

2.3供应商：系指符合本比选文件规定参加比选的供应商。

2.4供应商代表：指全权代表供应商参加比选活动并签署比选响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

3、比选费用

3.1供应商应自行承担其编制与递交比选响应文件所涉及的一切费用，无论响应结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4、合格的供应商

4.1 供应商的资格条件：详见“比选邀请”

4.2供应商应按照比选文件的要求编制比选响应文件。比选响应文件应当对比选文件提出的要求和条件做出实质性响应。

4.3已按规定交纳比选保证金。

4.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

    - 比选文件

5、比选文件构成

5.1  要求提供的服务、比选过程和合同条款在比选文件中均有说明。比选文件由下列文件以及在比选过程中发出的澄清或修改文件组成：

第一章 比选邀请

第二章 项目采购需求

第三章 供应商须知

第四章 合同

第五章 附件（比选响应文件格式）

6、比选文件的澄清和修改

6.1提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者比选小组可以对已发出的比选文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为比选文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者比选小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收比选文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

6.2澄清内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构以书面形式通知所有获取比选文件的潜在供应商，或在红谷滩城市投资集团公司官网（http://www.hgtct.com/News.aspx?id=22）上发布澄清公告，以网上公告的形式通知所有已获取比选文件的供应商，澄清内容或澄清公告也是比选文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 比选响应文件的编制

7、比选响应文件构成

7.1见本比选文件第五章 附件（比选响应文件格式）。

8、比选响应编制的注意事项

8.1供应商应认真、仔细阅读比选文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

8.2供应商应按比选文件提供的比选响应函、报价表、分项报价表等格式详细完整地填写各项内容。

8.3比选响应文件按比选文件规定序号或顺序编制，按规定格式填写比选响应，并可按同样格式扩展。

8.4供应商应按比选响应文件的构成顺序自编目录及页码装订成册，装订必须牢固，否则文件失散引起的后果自负。

8.5比选响应文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

8.6比选响应文件及往来函件均须用中文书写。

8.7比选响应文件中所使用的计量单位, 除比选文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.8供应商应按照比选文件的要求，规范、明确、准时的提交比选响应文件。如果没有按照比选文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对比选文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。根据有关条款规定，其比选响应有可能被拒绝。

9、报价

9.1按比选文件要求提交。

10、证明供应商合格资格的文件

10.1供应商应提供证明其合格资格的证明文件(详见比选文件第五章附件中资格证明文件)。

11、比选保证金

11.1提交比选保证金时间及金额要求详见“供应商须知前附表”。

11.1供应商在开标时间之前按“供应商须知前附表”中提供的账户信息、金额和规定向江西省产权交易所提交比选保证金，并作为其投标的一部分。

11.2 比选保证金采用银行转账形式

11.3 任何未按第11.1和第11.2条要求提交比选保证金的，采购代理机构将视其为无效投标。

11.4供应商被确定为中标人后，其交纳的比选保证金转为等额的首期租金费用，全部首期租金费用未支付完毕前，保证金性质不变；其他供应商交纳的比选保证金及其利息在中标人确定之日起5个工作日内返还原提交账户。比选保证金在指定结算账户期间产生的利息按同期人民银行活期存款利率计算。

11.5发生以下任何一种情形，相关责任主体交纳的全部保证金在抵扣采购代理机构应收取的代理服务费及江西省产权交易所的交易服务费后，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追偿：

（1）供应商故意提供虚假、失实材料的；

（2）供应商之间相互串通，影响公平竞争，侵害招标人合法权益的；

（3）供应商采取不正当手段获取招标人的商业秘密，侵害招标人合法权益的；

（4）被确定为中标人后，未按约定时限与招标人签署合同的；

（5）合同签订后，中标人阻碍合同生效的；

（6）中标人未按约定支付交易费用的；

（7）供应商有其他违反交易规则情形的。

12、比选有效期

12.1 比选有效期按“供应商须知前附表”规定的时间内保持有效。比选响应有效期不足的比选响应将被视为非响应性比选响应作无效比选响应处理。

12.2在原定比选有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式提出延长比选有效期的要求。供应商以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求并予以退还比选保证金。同意延长比选有效期的供应商不允许修改其比选响应文件的实质性内容，且需要相应地延长比选保证金的有效期。

13、比选响应文件份数和签署

13.1 供应商应按照要求，准备一式五份比选响应文件【正本1份，副本4份；投标文件全部内容的U盘1份（应标明项目名称及参选人单位名称）】，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。比选响应文件副本可采用正本的复印件，响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

13.2 比选响应文件的正本需打印（统一用A4复印纸，热敏纸无效）。依比选文件要求由供应商法定代表人亲自签署或经其正式授权并对供应商有合同约束力的人签字并加盖法人单位公章。如为授权代表签字的，授权代表须将以书面形式出具的《法人代表授权书》附在比选响应文件上，《法人代表授权书》必须有法人单位公章和法定代表人的签字或盖章。

13.3 比选响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

13.4 除供应商对错处做必要修改外，比选响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由供应商签字和盖章。

13.5 电报、电话、传真形式的比选概不接受。

- 比选响应文件的递交

14、比选响应文件的密封和标记

14.1供应商应将比选响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”以及项目名称、采购编号、所比选响应包号、供应商名称等内容。

14.2供应商应将比选响应文件正、副本（正本一份、副本四份、U盘一份）一并装入文件袋中加以密封，并在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

14.3文件袋（箱）均应：

⑴写明项目名称、采购编号、供应商名称并于袋口密封签章。

⑵按供应商须知前附表注明的地址递送；

⑶注明“请勿于比选时间之前启封”的字样。

14.4供应商在递交比选响应文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收。

15、比选响应文件递交截止期

15.1比选响应文件必须在比选邀请规定的比选截止时间前送达指定的比选地点，否则将不予以接收。

15.2采购代理机构可按规定以补充通知的方式，酌情延长递交比选响应文件的截止日期。在上述情况下，采购代理机构和供应商在竞争性响应文件递交截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的比选响应文件递交截止期。

16、比选响应文件的修改和撤回

16.1 供应商在递交比选响应文件后，可以修改或撤回其比选响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的比选响应文件递交截止时间前，并以书面形式通知采购代理机构。在比选响应文件递交截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其比选响应文件。

16.2 供应商对比选响应文件修改的书面材料或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在信封上标明“修改”或“撤回”字样。

16.3在比选响应文件递交截止时间与比选文件规定的有效期终止日之间的这段时间内，供应商不能撤回比选响应文件，否则其比选保证金将不予退还。

16.4 供应商对其提交的比选响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 比选程序及比选方法

17、组建比选小组

17.1在相关的评标专家库中随机抽取评标专家，依法组建评标委员会。成立比选小组。

17.2比选时，采购代理机构宣布比选纪律和比选工作规则，并请各比选专家遵照执行。比选专家签署《采购项目评审专家承诺书》，推选比选小组负责人。

17.3比选小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据比选文件规定的比选程序、比选方法和评审标准进行独立评审。以比选文件、比选响应文件及相关的法律法规为评审依据，比选小组判断响应文件的响应性仅基于应文件本身内容，不寻求供应商提供的其他外部证据，但响应文件中有不真实不正确的内容时除外。

18、比选组织

18.1 招标代理机构在比选文件规定的时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

18.2 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

18.3 开标时，招标代理机构将宣读投标人名称、以及招标代理机构认为合适的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

18.4投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，否则视为对开标无异议。招标代理机构将对开标异议（如有）进行记录。

19、比选程序

19.1投标文件的初审分为：

（1）资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对投标文件中的资格证明、比选保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据比选文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。

19.2 初审中，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.3 评标委员会可以允许投标文件中存在不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规范，但不能损害或影响任何投标人的相对排序。

19.4 实质上没有响应比选文件要求的投标将视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

未提交投标书的；

未提交开标一览表；

投标人未提交比选保证金或金额不足，比选保证金形式不符合比选文件要求的；

4)未按比选文件要求提供资格证明文件中资格证明文件不全的；

5)未按比选文件要求加盖单位公章的，法人代表授权书无法定代表人签字（签章）/签字（签章）人无法定代表人有效委托的；

6)投标有效期不足的；

7)投标文件中的响应与事实不符或虚假投标的；

8)未实质性响应比选文件中比选项目需求；

9)比选文件中规定的其他无效投标条款；

10)法律、法规和比选文件规定的其他无效情形。

20、评价和比较

20.1.1 评审方法：本项目采用 ‌“最低投标价法”的变体，即“完全响应+价格调减竞争”法‌。评标委员会首先对所有投标文件进行形式、资格、技术及商务符合性评审。‌技术及商务评审须完全响应招标文件第二章“服务内容”及本章节相关要求，否则作否决投标处理。‌

评分说明：通过符合性评审的投标文件，将依据以下“投标报价评审标准”进行价格调减，计算出“评标价”。‌评标委员会按“评标价”从低至高排序，推荐中标候选人。

若出现“评标价”相同的情况，则按原“投标报价”由低到高排序；若原报价仍相同，则由招标人现场抽签确定排序。

抽签的方式为：抽签以手工抽取序号球的方式进行，先由投标人代表按标书递交签到顺序抽取各投标人对应的序号球，再由招标人随机从所有按上款规定并列第一的中标候选人的对应序号球中抽取出一个，被抽中序号所对应的投标人即为第一中标候选人。

20.1.2比选小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，评审报告应当由比选小组全体人员签字认可。比选小组成员对评审报告有异议的，比选小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的比选小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由比选小组书面记录相关情况。比选小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

（1）初步评审-资格评审

| 评审点 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 投标人 资格条件 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 评审依据：营业执照或事业单位法人证书复印件加盖单位公章。 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 评审依据：提供2023年度或2024年度财务审计报告复印件加盖单位公章或开标前三个月内基本开户行开具的资信证明复印件加盖单位公章。 3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 评审依据：提供开标前六个月（不含开标当月）任意一个月的税收及社保缴纳凭证复印件或网上查询打印件加盖单位公章。 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； 评审依据：投标文件中提供承诺函。 5、参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 评审依据：投标文件中提供声明函。 6、授权委托书及本人身份证（如法人到场提供身份证及法定代表人身份 证明书）； 评审依据：详见投标文件格式中“2法定代表人资格证明书”、“3法定代表人授权委托书” 7、通过“信用中国”网站-信用服务查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）、重大税收违法失信主体的投标人和通过中国政府采购网查询相关主体信用记录，被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）投标人，不得参与本项目的招标活动； 评审依据：提供信用中国及中国政府采购网相关内容查询截图打印件加盖公章。 注：以上材料需在投标文件中提供相应复印件加盖公章。 |

（2）初步评审-符合性评审

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人完全响应比选文件基本内容 |
| 2 | 无法律、法规和比选文件规定的其他无效情形 |
| 3 | 投标文件不含有招标人不能接受的附加条件 |
| 4 | 投标报价不高于比选文件中规定的招标限价 |
| 5 | 本项目不接受联合体投标 |

（3）详细评审-评分细则

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标总报价不得超过招标文件载明的最高投标限价（招标控制价），投标单价不得超过相应子目的最高投标限价单价（招标控制价单价）否则作否决投标处理。投标总报价小于最高投标限价（招标控制价）的80%，将失去参与竞争中标候选人资格。 评审依据：投标人提供的投标文件中投标报价。 |
| 2 | 业绩 | 投标人自开标之日前（含开标之日）‌36个月‌内，每提供一份已完成验收的建筑能耗监测系统项目业绩，可在其投标报价基础上调减 ‌1.0%‌ ；‌本项累计最多调减‌： ‌5.0%‌。 评审依据：提供合同关键页（含项目名称、合同金额、签字盖章页）及验收证明扫描件。 |
| 3 | 质量保证期优化 | 投标人提供免费质量保证期承诺函，承诺免费质量保证期在满足招标文件12个月要求的基础上，每延长6个月，调减投标报价的1%，本项最多调减投标报价的2%。 评审依据：提供承诺函加盖公章。 |
| 4 | 实施周期优化 | 在满足招标文件要求的工期基础上，投标人承诺：每提前 ‌5个日历日‌完成全部服务内容（含系统上线、数据接入证明取得及专项验收），可在其投标报价基础上调减 ‌0.3%‌ 。 ‌本项累计最多调减‌： ‌1.5%‌。 评审依据：提供加盖投标人公章的专项承诺函及详细实施计划。 |
| 5 | ‌系统平台功能与认证 | 1. ‌数据对接能力‌：投标人承诺其系统平台已具备与项目所在地市级/省级‌政府能耗监测平台‌的标准数据接口，并承诺承担所有对接调试工作，可调减投标报价 ‌1.0%‌。 2. ‌软件著作权‌：投标人所投能耗监测系统‌电脑终端及手机APP软件‌，具有投标人自身名下的有效计算机软件著作权登记证书，可调减投标报价 ‌0.5%‌。 ‌本项累计最多调减‌： ‌1.5%‌。 评审依据：提供数据接口承诺函及软件著作权证书扫描件。 |
| 6 | 售后服务承诺 | 投标人承诺提供以下服务标准的，可获相应调减： ‌基准承诺‌：提供7×24小时电话支持，远程响应≤4小时，关键故障现场响应≤12小时。‌此为必须满足项，不调减‌。 ‌优化承诺一‌：承诺关键故障现场响应≤8小时，并提供2小时内远程应急方案。可在投标报价基础上调减 ‌0.5%‌。 ‌优化承诺二‌：在“优化承诺一”基础上，再承诺提供本项目硬件备品备件库或12小时内提供备件。可在投标报价基础上再调减 ‌0.5%‌。 ‌本项累计最多调减‌： ‌1.0%‌。 评审依据：提供加盖投标人公章的专项售后服务承诺函。 |
| ‌备注 | 评标价计算:评标价 = 投标报价 × (1 - 第2至第6项累计调减百分比之和)‌ ‌示例‌：某投标人报价100万元，符合第2项（调减3%）、第3项（调减1%）、第6项（调减0.5%），则其评标价 = 100万 × (1 - 4.5%) = 95.5万元。 |  |

20.2 比选纪律

20.2.1在比选过程中，供应商对采购代理机构、采购人或比选小组成员施加影响的任何行为，一经发现都将导致取消其比选响应资格。

20.2.2比选小组成员和有关工作人员应当遵守比选工作纪律，不得透露响应文件的评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与比选有关的其他情况。

- 授予合同

21、确定成交供应商

21.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足比选文件实质性响应要求且综合得分排序从高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权比选小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后得分最高的供应商为成交供应商。

21.2采购人对所有供应商所提供的资质及文件有权进行查询。

22、成交结果公告

采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在公示成交结果，结果公示期满后向成交供应商发出成交通知书。

23、成交通知书

23.1在结果公告公示期满后，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

23.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果，成交供应商放弃成交的，应承担相应的法律责任。

24、签订合同

24.1成交供应商应在成交通知书发出之日起30日内按照比选文件和成交供应商的响应文件与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

24.2采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。比选文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

24.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

24.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

24.5成交供应商成交后无正当理由不与采购人签订合同的，不得参加该项目重新开展的采购活动，并不予退还其交纳的比选保证金，同时上报财政监管部门处罚。

- 其他事项

25、采购代理服务费

25.1成交供应商在成交通知发出时，应按“供应商须知前附表”规定向采购代理机构缴付全额采购代理服务费。

25.2采购代理服务费只接受公对公转账、支票、汇票。

26、解释权

本比选文件是参照国家有关法律、法律以及采购管理有关规定编制的，解释权属于采购代理机构。

27、未尽事宜

29.1按其他有关法律法规的规定执行。

第四章 合同

1、签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》。

2、签订合同时，应结合比选文件第四章规定填列相应内容。如果双方使用比选文件第四章已有规定的条款及格式，双方均不得对规定进行变更或调整；比选文件第四章未作规定的条款及格式，双方可通过友好协商进行约定。

注：合同内容不得违背本比选文件实质性要求

第五章 附件（比选响应文件格式）

红谷滩区现代服务产业园能耗监测系统技术服务

【采购编号：NCCH2026-B0404】

比 选 响应文件

供应商：

年   月   日

目  录

一、 比选响应函*	4

二、 报价表*	6

三、 服务规格响应/偏离表*	7

四、 商务条款响应/偏离表*	8

五、 法定代表人授权书*	9

六、 资格证明文件*	10

七、 其它材料	20

- 比选响应函*

致：南昌市晨晖招投标咨询服务有限公司

根据贵方为(项目名称)项目比选采购相关服务的投标邀请(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件:

1. 开标一览表

2. 明细表

3. 服务要求响应/偏离表

4. 商务条款响应/偏离表

5. 按比选文件供应商须知和服务要求提供的有关文件

6. 资格证明文件

7. 提交的比选保证金，金额为                。

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 投标人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

2. 投标人已详细审查全部比选文件（包括发出的书面函件和公告通知），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3. 本投标有效期为自开标日起      90       天。

4. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其比选保证金贵方将不予退还。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6.我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，未同时参加本项目投标，以非联合体形式参与比选。

7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                  传真

电话                                  电子邮件

保证金转出银行名称                              账号

投标人代表签字

投标人名称

公章

日期

- 开标一览表*

项目名称：红谷滩区现代服务产业园能耗监测系统技术服务

采购编号：NCCH2026-B0404

| 采购项目 | 响应报价（元） | 比选保证金 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红谷滩区现代服务产业园能耗监测系统技术服务 | 大写： 元整 小写： 元整 |  |  |

注：1.此表应按“供应商须知前附表5”，要求缴纳的比选保证金凭据复印件一同单独密封在一个信封中，且在投标文件中也应附有此表。

2.本项目执行一次性报价方式；应答报价不高于预算价（招标控制价）。

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字）                                                                       年    月    日

- 服务要求响应/偏离表*

项目名称：红谷滩区现代服务产业园能耗监测系统技术服务

采购编号：NCCH2026-B0404

| 序号 | 服务名称 | 比选文件的服务要求 | 响应文件的服务要求 | 响应/偏离 | 差异说明 | 证明材料所在页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务商名称（盖章）：

法人代表或授权代表签字：

年    月    日

注：1、服务商应对照比选文件技术规格，逐条说明所提供服务已对比选文件的服务规范做出了响应或偏离，特别对有具体参数要求的指标，服务商必须提供所供服务的具体要求值。服务商应如实填写偏离情况，如果服务商的响应承诺明显不符合比选文件要求却在偏离情况中作“满足”、“无偏离”、“正偏离”等满足比选文件要求的承诺时，经评委认定后，按虚假响应处理。服务商提供虚假响应响应文件及材料谋取成交，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动。

2、以上响应/偏离内容应在说明栏中注明该条在比选响应文件中相关部分（或页码）有相应的依据。

3、服务商所供产品如与比选文件要求的规格及配置不一致，则需在上表说明栏中注明。

4、如不按要求填写，产生的一切后果由服务商负责。

- 商务条款响应/偏离表*

项目名称：红谷滩区现代服务产业园能耗监测系统技术服务

采购编号：NCCH2026-B0404

| 序号 | 条目名称 | 比选文件的 商务条款 | 响应文件的 商务条款 | 响应/偏离 | 差异说明 | 证明材料所在页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法人代表或授权代表（签字）：

年    月    日

注：1、商务条款包括工期和履约保证金等内容；

2、供应商应对照比选文件要求的商务条款内容，逐条说明已对比选文件要求的商务条款作出了响应或偏离。供应商应如实填写偏离情况，如果供应商的响应承诺明显不符合采购要求却在偏离情况中作“满足”、“无偏离”、“正偏离”等满足比选文件要求的承诺时，经比选小组认定后，按虚假响应处理。供应商提供虚假响应文件及材料谋取成交，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动；

3、以上响应/偏离内容应在说明栏中注明该条在比选响应文件中相关部分（或页码）有相应的依据。

4、供应商所供服务如与比选文件要求的商务条款不一致，则需在上表说明栏中注明；

5、如不按要求填写，产生的一切后果由供应商负责。

- 法定代表人授权书*

（供应商全称）法定代表人       （姓名）代表本单位授权        （被授权人的姓名）为本单位的合法代理人，参加贵单位组织的红谷滩区现代服务产业园能耗监测系统技术服务（采购编号：NCCH2026-B0404）的比选响应、合同签订以及合同执行等活动，其可以本单位名义处理一切与之有关的事务。

法定代表人盖章或签字：

供应商名称(加盖公章)：

签署日期：      年  月  日

附：

被授权人姓名：

职 务：

电 话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

| 法定代表人身份证（正反面复印件） | 被授权人身份证（正反面复印件） |
| --- | --- |

注：若法定代表本人参与比选响应则不需此件但必须提供法人代表身份证复印件。

- 资格证明文件*

6-1具有独立承担民事责任的能力证明*

提供以下任意一项证明材料：

- 供应商是企业的，应提供其在工商部门注册的有效“三证合一”的“企业法人营业执照”或“营业执照”。

- 供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”。

- 供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证。

- 供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”。

6-2　具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明*

提供以下任意一项证明材料：

1、响应文件提交截止时间前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告。

2、响应文件提交截止时间前三个月内其基本开户银行出具的资信证明。

3、专业担保机构对供应商进行资信审查后出具响应担保函（金融机构、担保机构出具的保函须响应文件提交截止时间前提供原件）。

6-3　有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明*

1、提供法人或者其他组织的有效税务登记证书（“三证合一”则不需另提供）；

2、提供响应文件提交截止时间前六个月内的任意一个月（所属时间为准）依法缴纳税收的完税凭据；

3、提供响应文件提交截止时间前六个月内的任意一个月（所属时间为准）依法缴纳社会保障资金的凭证（专用收据或当地社会保障资金缴纳明细）。

4、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

6-4　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明*

（格式）

南昌市晨晖招投标咨询服务有限公司：

我公司承诺参与本次“红谷滩区现代服务产业园能耗监测系统技术服务（采购编号：NCCH2026-B0404）”采购活动中，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。能够完全按照采购文件技术要求、商务条款及响应文件中所响应的所有内容进行。

特此承诺。如我公司提供虚假信息，将承担虚假应标及违约的全部责任，并按相关法律、法规规定接受处罚。

供应商名称(公章)：

法人代表或授权代表(签字)：

年   月   日

6-5无重大违法记录声明函*

南昌市晨晖招投标咨询服务有限公司：

我公司在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

若我公司以上声明内容不真实，将承担虚假应标的全部责任，并按相关法律、法规规定接受处罚。

特此声明。

供应商名称(公章)：

法人代表或授权代表(签字)：

年   月   日

6-6　法律、法规及比选文件要求提供的其他资格证明*

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号文规定，对参加采购活动前三年内列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。供应商相关信用信息将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）、等渠道进行查询。

由于上述两个网站信息更新会存在不及时的情况，例如供应商企业更名，在信息更新前， 供应商新企业名称未同步至系统中，但原企业名称相关信息存在的情况。供应商则需查询原企业名称，并将工商部门对企业更名的相关证明材料一同附于响应文件中，资格审查予以认可， 否则无法通过资格审查。

如因信用中国网站系统问题，导致一部分企业信息未被收录，造成搜索后显示“没查到您要的信息”的，则需提供声明函。

6-6-1已收录信用查询网站的供应商（格式）

南昌市晨晖招投标咨询服务有限公司：

我公司通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道进行查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

查询截图如下：

注：在页面中输入供应商名称进行查询，两个网站的信用查询截图都必须提供（将查询到的相关信息记录截图，附在响应文件中）。

6-6-2未收录信用查询网站的供应商声明函（格式）

南昌市晨晖招投标咨询服务有限公司：

我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

特此声明。如我公司提供虚假信息，将承担虚假响应的全部责任，并按《中华人民共和国政府采购法》相关法律、法规规定接受处罚。

供应商名称(公章)：

法人代表或授权代表签字：

年   月   日

6-7本项目的特定资格要求：

6-8比选保证金交纳证明 *

南昌市晨晖招投标咨询服务有限公司：

（供应商全称)参加贵方组织的红谷滩区现代服务产业园能耗监测系统技术服务（采购编号：NCCH2026-B0404）的采购活动。我单位按比选文件有关规定，于2026年  　月　　日以     （转账或电汇）方式向指定的账户一次性缴纳比选保证金      元整。

供应商名称(公章)：

法人代表或授权代表(签字)：

年   月   日

有效的比选响应保证金交纳凭证

- 其它材料